|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. pielikums |
|  |

|  |
| --- |
|  2.pielikums |
| Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas |
| 14.01.2016. lēmumam Nr.1/2 |

 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Komersanta nosaukums: SIA ''Mūsu saimnieks'' |  |  |
| Vienotais reģistrācijas numurs: 43603018936 |  |  |
|  |  |  |  |
|  **Ūdens un notekūdeņu bilance** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nr.p.k.** | **Informācija par ūdens apjomiem centralizētajā ūdensapgādes sistēmā** | **pārskata gada faktiskais apjoms, m3** | **tarifu projektā prognozētais apjoms, m3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | No dabīgajiem ūdens avotiem ņemtais ūdens (Komersanta paša iegūtais ūdens) | 93901.00 | 93901.00 |
| 2 | Ūdens apjoms tehnoloģiskajām vajadzībām | 18881.00 | 18881.00 |
| 3 | No citiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem iepirktais sagatavotais ūdens, kas padots centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā | 0 | 0 |
| ***4*** | ***Kopējais centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotais ūdens (1.-2.+3.), tai skaitā:*** | ***65700.00*** | ***65700*** |
| 4.1. | lietotājiem piegādātais ūdens | 56575.00 | 56575 |
| ***4.2.*** | ***ūdens zudumi centralizētajos ūdensapgādes inženiertīklos (4.-4.1.)*** | ***9125*** | ***9125*** |
| **Nr.p.k.** | **Informācija par notekūdeņu apjomiem centralizētajā kanalizācijas sistēmā** | **pārskata gada faktiskais apjoms, m3** | **tarifu projektā prognozētais apjoms, m3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |
| ***5*** | ***Kopējie centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušie notekūdeņi, kas novadīti attīrīšanai (6.+7.), tai skaitā:*** | ***40366*** | ***40366*** |
| 5.1. | no lietotājiem savāktie notekūdeņi pēc skaitītājiem | 39500.00 | 39500.00 |
| ***5.2.*** | ***pārējie centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušie notekūdeņi (5.-5.1.)*** | ***866.00*** | ***866*** |
| 6 | Komersanta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrītie notekūdeņi | 40366.00 | 40366 |
| 7 | Citiem kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem attīrīšanai nodotie notekūdeņi | 0 | 0 |